6.3. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ CAS LP15

Error 1 Вызов данных по НОМЕРУ ТОВАРА, ранее не запрограммированному: Наберите существующий НОМЕРТОВАРА

Error 2 Вызов данных по НОМЕРУ ТОВАРА больше допустимого: Наберите правильный НОМЕР ТОВАРА

Error 3 Нестабильная нагрузка на платформе: Проверьте стабильность положения весов и груза попытайтесь снова

Error 4 Вес тары уже введен: Обнулите вес тары и попытайтесь ввести его снова

Error 5 Данные по вызываемому НОМЕРУ ТОВАРА неправильные и не пригодны к использованию: Перепрограммируйте данные этогоНОМЕРА ТОВАРА и используйте его

Error 6 Переключатель режима работы принтера находится в положении ОСT: Выберите правильный режим печати

Error 10 Набираемый на кл-ре вес тары не кратен дискретности весов: Сравните вводимый вес тары сдискретностью весов

Error 11 Вводимый вес тары превышает допустимый предел: Проверьте допустимый вес тары

НЕПРАВ Попытка ввода недопустимых данных: Проверьте правильность данных и повторите попытку.

ZEro rAnGE Error Начальная нагрузка на датчик после переустановки нуля вне допустимого диапазона: Проверьте, правильно ли установлена платформа, после чего оттарировать весы